ރިސޯޓު ތަކުގައި އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ނިޒާމު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

Application for Utility Service Facility Registration and Operating License for Resorts

| General Information | އާންމު މަޢުލޫމާތު |
| --- | --- |
| - The form can only be submitted by Resorts operating in the Maldives - If the signatory of a company is not the owner, they should be appointed by the owner as the responsible party for all communications. - The form is divided into 2 services. - Service 1 is the application for facility registration and consists of 5 parts and Service 2 is the application for operating license and consists of 4 parts - You may apply both services in the same form - Documents to be submitted with Service 1 is stated in the Annex 1 and Documents to be submitted with Service 2 is stated in the Annex 2, 3, 4 and 5 - If hand filled, this form is to be filled with blue or black ballpoint ink. - The application should be submitted after the establishment of the facility. - If multi-facilities are to be registered through one form, all the facilities should be on the same island. - If this form is incomplete or failure to submit any document that is required, the application will be rejected. - If submitting online, the filled form along with the attachments shall be submitted to secretariat@ura.gov.mv email address. | - މި ފޯމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމެކެވެ. - ވެރި ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ވެރިފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. - މި ފޯމުވަނީ 2 ޚިދުމަތަކަށް އެދެވޭގޮތަށް ބަހާލެވިފައެވެ. - ޚިދުމަތް 1 ގައި ވަނީ ފެސިލިޓީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެވެ. އަދި ވާނީ 5 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. ޚިދުމަތް 2 ގައި ވަނީ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެވެ. އަދި ވާނީ 4 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. - ޚިދުމަތައް އެދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 1 ފޯމުގައި 2 ޚިދުމަތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. - ޚިދުމަތް 1 އާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޖަދުވަލު 1 ގައި ވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް 2 އާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޖަދުވަލު 2، 3، 4، އަދި 5 ގައި ވާނެއެވެ. - މި ފޯމު އަތުން ފުރާނަމަ ފުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ. - މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ފަހުއެވެ. - އެއް ފޯމުން ގިނަ ނިޒާމުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެއް ރަށެއްގައެވެ. - މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް މަދުނަމަ ފޯމު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. - އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ، މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ secretariat@ura.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެސް އަށެވެ. |

| Service 1: Application for Facility Registration | ޚިދުމަތް 1: ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ނިޒާމު ރަޖިސްޓްރީކުރުން |
| --- | --- |

| Section 1: Application Type |  |  |  |  |  | 1 ވަނަ ބައި: އެދޭ ޚިދުމަތް |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choose only one option from the following. |  |  |  | ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ އެއްގޮތެވެ. |  |  |
| New Registration |  |  | ☐ |  | އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން |  |
| Change of detail |  |  | ☐ |  | ތަފްޞީލު ބަދަލުކުރުން |  |
| Termination of registration |  |  | ☐ |  | ރަޖިސްޓަރީ އުވާލުން |  |
| Re-issue (Lost or damaged) |  |  | ☐ |  | ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުން |  |
| Registration No. (if not new): | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  | ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު (އައު ނޫންނަމަ): |

| Section 2: Type and purpose of Facility |  |  |  | 2 ވަނަ ބައި: ނިޒާމުގެ ބާވަތާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތް |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choose all appropriate. |  |  |  | އެކަށީގެންވާ ކެޓަގަރީ(ތައް) ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ. |  |
| Energy Service Facilities (2023/R-78) |  |  |  | ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެސިލިޓީތައް (2023/R-78) |  |
| P1. Power Generation Facility (Conventional) |  |  | ☐ | ޕީ 1. ކަރަންޓު އުފައްދާ ފެސިލިޓީ |
| P2. Transmission/Distribution Network |  |  | ☐ | ޕީ 2. ކަރަންޓު ވިއުގަ |
| Water & Sanitation Service Facilities (2023/R-105) |  | ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެސިލިޓީތައް (2023/R-105) |  |  |
| P2. Distribution Network with water production plants |  |  | ☐ | ޕީ 2. ފެން އުފައްދާ ވިއުގަ އަދި ފެން ޕްލާންޓް |
| F1. Sewerage System |  |  | ☐ | އެފް 1. ނަރުދަމާ |

| Section 3: Owner Details (Applicant) |  | 3 ވަނަ ބައި: ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ހުށަހަޅާ ފަރާތް) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Complete all of the following. |  | ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. |  |
| Resort Name: | Click or tap here to enter text. |  | ރިސޯޓުގެ ނަން: |
| Registration No: | Click or tap here to enter text. |  | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: |
| Atoll and Island: | Click or tap here to enter text. |  | އަތޮޅާއި ރަށް: |
| Owner Name: | Click or tap here to enter text. |  | ވެރިފަރާތުގެ ނަން: |
| Address: | Click or tap here to enter text. |  | އެޑްރެސް: |
| Registration No: | Click or tap here to enter text. |  | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: |
| Contact No: | Click or tap here to enter text. |  | ގުޅޭނެ ނަންބަރު: |
| Email Address: | Click or tap here to enter text. |  | އީމެއިލް އެޑްރެސް: |

| Section 4: Focal point Details |  |  |  | 4 ވަނަ ބައި: މުއާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Complete all of the following. |  |  |  | ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. |  |  |
| Name: | Click or tap here to enter text. |  |  |  | ނަން: |  |
| ID card Number: | Click or tap here to enter text. |  |  |  | އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު: |  |
| Designation: | Click or tap here to enter text. |  |  |  | މަޤާމް: |  |
| Email Address: | Click or tap here to enter text. |  |  |  | އީމެއިލް އެޑްރެސް: |  |
| Contact Number: | Click or tap here to enter text. |  |  |  | ގުޅޭނެ ނަންބަރު: |  |
| Note: If the focal point is not the owner, they should be appointed by the owner as the responsible party for all communications. |  |  | ނޯޓް: ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކީ ވެރިފަރާތް ނޫންނަމަ، ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ވެރިފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. |  |  |

| Section 5: Declaration |  |  | 5 ވަނަ ބައި: އިޤުރާރު |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ، ތެދު އަދި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، އޮތޯރިޓީން އިތުރަށް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރު ހެކި ހުށަހަޅާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އޮތޯރިޓީން ފެސިލިޓީ ބަލާ ފާސް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތުކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި ފޯމު ބާތިލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި އެޕްލިކޭޝަނާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ހުއްދަތަކުގައި ވާ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ. |  |  |  |  |  |
| I hereby certify that the information provided above is complete, true and correct to the best of my knowledge and shall produce proof of such information if I am called upon to do so. I agree to facilitate any site inspections required by the Authority. I am aware that the Utility Regulatory Authority reserves the right to reject this application, if found that the information provided is false. Additionally, I agree to the terms and conditions of any approval that results from this application. |  |  |  |  |  |
| Name | ނަން | Signature | ސޮއި | Stamp (if business) | ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު (ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ) |
| Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |
| Designation | މަގާމު |  |  |  |  |
| Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |
| Date | ތާރީޚް |  |  |  |  |
| Click or tap to enter a date. |  |  |  |  |  |

| Annex 1: Documents to be submitted along with the form |  | ޖަދުވަލު 1: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން |
| --- | --- | --- |
| Choose all appropriate. |  | އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ. |
| Resort Operating License | ☐ | ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް |
| Copy of Focal Point ID/Registration | ☐ | ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އައި.ޑީ. ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލު |
| Letter of assignment or any similar document (for focal point) | ☐ | ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ ލިޔުން |

| Service 2: Application for Operating License | ޚިދުމަތް 1: ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ނިޒާމުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް |
| --- | --- |

| Section 1: Application Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ވަނަ ބައި: އެދޭ ޚިދުމަތް |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choose only one option from the following. |  |  |  |  |  |  |  |  | ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ އެއްގޮތެވެ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Application Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | އެޕްލިކޭޝަންގެ ބާވަތް: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| New |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | އަލަށް |  |  |  |  |  |  |
| Renew |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | އައުކުރުމަށް |  |  |  |  |  |  |
| Termination of License |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ލައިސަންސް އުވާލުން |  |  |  |  |  |  |
| Re-issue (Lost /damaged) |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | އަލުން ހެއްދުން (ގެއްލުނު/ހަލާކުވި) |  |  |  |  |  |  |
| License Type (all): | Temporary |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | ވަގުތީ |  |  |  |  | Permanent |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  | ލައިސަންސްގެ ބާވަތް (ހުރިހާ): |
| Power System for |  | Temporary |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ވަގުތީ |  |  |  |  | Permanent |  |  |  |  |  | ☐ |  | ދާއިމީ |  |  |  |  | ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ |  |  |
| A2. Commercial & Industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | A2. ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއީ ބޭނުމަށް |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. Independent Power Producer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | B1. އިންޑިޕެންޑެންޓް ޕަވަރ ޕްރޮޑިއުސްކުރުމަށް |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Network/Infrastructure Operation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | B2. ނެޓްވޯކް/އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮޕަރޭޓްކުރުން |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Water System for |  | Temporary |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ވަގުތީ |  |  |  |  | Permanent |  |  |  |  |  | ☐ |  | ދާއިމީ |  |  |  |  | ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ |  |  |
| W-A2. Commercial & Industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | W-A2. ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއީ ބޭނުމަށް |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-B1. Independent Water Producer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | W-B1. އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް ފެން އުފެއްދުމަށް |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-B2. Network/Infrastructure Operation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | W-B2. ނެޓްވޯކް/އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮޕަރޭޓްކުރުން |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sewerage System for |  | Temporary |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ވަގުތީ |  |  |  |  | Permanent |  |  |  |  |  | ☐ |  | ދާއިމީ |  |  |  |  | ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ |  |  |
| W-A2. Commercial & Industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | . ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއީ ބޭނުމަށްW-A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-B3. Independent Sewerage Treatment plant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | W-B3. އިންޑިޕެންޑެންޓް ނަރުދަމާ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detail Design/as-built Approved |  |  | Yes |  |  |  |  | ☐ | އާން |  |  |  |  |  | No |  |  |  |  | ☐ |  |  | ނޫން |  |  |  |  |  |  | ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން/އޭޒް-ބިލްޓް ފާސްކުރެވިފަ |  |  |  |
| Detail Design/as-built Approval Reference Number: |  |  |  |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން/ އޭޒް-ބިލްޓް ފާސްކުރި ރެފެރެންސް ނަންބަރު: |  |  |  |  |
| Existing Operating License Number (if applicable): |  |  |  |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ރެފަރެންސް ނަންބަރު (އައު ނޫންނަމަ): |  |  |  |  |
| Existing Registration Number (if applicable): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ފެސިލިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު (ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy Service |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް |  |  |  |  |
| Water Service |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ފެނުގެ ޚިދުމަތް |  |  |  |  |
| Sewerage Service |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް |  |  |  |  |
| License period in years for permanent licenses (Refer to Annex 7) |  |  |  |  |  |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ދާއިމީ ލައިސެންސަށް އެދޭ މުއްދަތު، އަހަރުން (ތަފްސީލް ޖަދުވަލު 07 ގައި) |  |  |  |  |  |
| Note: All temporary licenses will be issued for a period of 01 (one) year. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ނޯޓް: ހުރިހާ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ދޫކުރެވޭނީ 01 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Section 2: Operator Details |  | 2 ވަނަ ބައި: ހިންގާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Complete all of the following. |  | ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. |  |
| Resort Name: | Click or tap here to enter text. |  | ރިސޯޓުގެ ނަން: |
| Registration No: | Click or tap here to enter text. |  | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: |
| Atoll and Island: | Click or tap here to enter text. |  | އަތޮޅާއި ރަށް: |
| Operator Name: | Click or tap here to enter text. |  | އޮޕަރޭޓަރުގެ ނަން: |
| Address: | Click or tap here to enter text. |  | އެޑްރެސް: |
| Registration No: | Click or tap here to enter text. |  | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: |
| Contact No: | Click or tap here to enter text. |  | ގުޅޭނެ ނަންބަރު: |
| Email Address: | Click or tap here to enter text. |  | އީމެއިލް އެޑްރެސް: |

| Section 3: Focal point Details |  |  | 3 ވަނަ ބައި: މުއާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Complete all of the following. |  |  | ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. |  |
| Name: | Click or tap here to enter text. |  |  | ނަން: |
| ID card Number: | Click or tap here to enter text. |  |  | އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު: |
| Designation: | Click or tap here to enter text. |  |  | މަޤާމް: |
| Email Address: | Click or tap here to enter text. |  |  | އީމެއިލް އެޑްރެސް: |
| Contact Number: | Click or tap here to enter text. |  |  | ގުޅޭނެ ނަންބަރު: |

| Section 4: Declaration |  |  | 4 ވަނަ ބައި: އިޤުރާރު |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ، ތެދު އަދި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، އޮތޯރިޓީން އިތުރަށް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރު ހެކި ހުށަހަޅާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އޮތޯރިޓީން ފެސިލިޓީ ބަލާ ފާސް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތުކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި ފޯމު ބާތިލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި އެޕްލިކޭޝަނާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ހުއްދަތަކުގައި ވާ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ. |  |  |  |  |  |
| I hereby certify that the information provided above is complete, true and correct to the best of my knowledge and shall produce proof of such information if I am called upon to do so. I agree to facilitate any site inspections required by the Authority. I am aware that the Utility Regulatory Authority reserves the right to reject this application, if found that the information provided is false. Additionally, I agree to the terms and conditions of any approval that results from this application. |  |  |  |  |  |
| Name | ނަން | Signature | ސޮއި | Stamp (if business) | ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު (ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ) |
| Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |
| Designation | މަގާމު |  |  |  |  |
| Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |  |
| Date | ތާރީޚް |  |  |  |  |
| Click or tap to enter a date. |  |  |  |  |  |

| Annex 2: Documents required for all applications |  | ޖަދުވަލު 2: ހުރިހާ ފޯމަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން |
| --- | --- | --- |
| Copy of Resort Operating License | ☐ | ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސްގެ ނަކަލު |
| Copy of Focal Point ID/Registration | ☐ | ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އައި.ޑީ. ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލު |
| Letter of assignment or any similar document (for focal point) | ☐ | ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ ލިޔުން |
| Network coverage (if there is no detail design/as-built approved) | ☐ | ނެޓްވޯކް ކަވަރޭޖް (ޑިޓެއިލް ޑިޒައިން/އޭޒް-ބިލްޓް ފާސްކޮށްފައި ނުވާނަމަ) |
| Commissioning Report | ☐ | ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓު |
| Please refer to Annex 4 (A & B) for commissioning report template. (only for newly developed resorts) |  |  |

| Annex 3 |  |  | ޖަދުވަލު 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part 1: Documents to be submitted for Temporary license and New Applications |  |  | 1 ވަނަ ބައި: ވަގުތީ ލައިސަންސަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން |  |
| Operators (Name, ID No, Designation, qualification) – minimum 4 operators with minimum C3 certification. | ☐ |  |  | އޮޕަރޭޓަރުން (ނަން، އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު، މަގާމު، ވަނަވަރު) – ދަށްވެގެން C3 ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ، މަދުވެގެން 4 އޮޕަރޭޓަރުން. |
| List of Safety Equipment | ☐ |  |  | ސަލާމާތާބެހޭ އާލާތްތަކުގެ ލިސްޓު |
| Part 2A: Documents for Power systems: |  |  | 2 ވަނަ ބައިގެ A: ހަކަތައިގެ ނިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް |  |
| Power testing and maintenance equipment list | ☐ |  |  | ކަރަންޓު ޓެސްޓުކުރުމާއި މެއިންޓެނަންސް އިކުއިޕްމަންޓް ލިސްޓް |
| Part 2B: Documents for Water and Sewerage systems |  |  | 2 ވަނަ ބައިގެ B: ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް |  |
| Water Quality test reports | ☐ |  |  | ފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓު ރިޕޯޓްތައް |
| Wastewater quality test reports |  |  |  | ނަޖިސްފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓު ރިޕޯޓުތައް |
| Please refer to Annex 5 for above mentioned testing parameters |  | ފެން އަދި ނަޖިސްފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓިންގ ޕެރަމީޓަރތައް ޖަދުވަލް 5 ގައި ވާނެއެވެ. |  |  |
| Water and sewerage laboratory equipment list | ☐ |  |  | ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް ލިސްޓު |
| Equipment should cover testing requirement stated in Annex 5 |  |  | ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ ޕެރަމީޓަރތައް ޓެސްޓު ކުރެވޭ އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. |  |
| If laboratory is not established, commitment to carry out the required tests (by other means) should be provided in the form of a letter |  |  | ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމު ނުކުރާނަމަ، ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ ޓެސްޓުތައް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދާނެ ކަމުގެ ކޮމިޓްމަންޓް ސިޓީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. |  |
| Part 3: Documents to be submitted for Permanent license |  |  | 3 ވަނަ ބައި: ދާއިމީ ލައިސަންސަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން |  |
| (in addition to the above documents) |  |  | (މަތީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން) |  |
| Operators (Name, ID No., Designation, qualification) – minimum 6 operators with minimum C3 certification. | ☐ |  |  | އޮޕަރޭޓަރުން (ނަން، މަގާމު، އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު، ވަނަވަރު) – ދަށްވެގެން C3 ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ، މަދުވެގެން 6 އޮޕަރޭޓަރުން. |
| Health and Safety manual | ☐ |  |  | ސިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ މެނުއަލް |
| Operation and Maintenance manual | ☐ |  |  | އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް މެނުއަލް |
| Emergency response plan | ☐ |  |  | އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން |
| Fire-safety inspection letter (from relevant government body) | ☐ |  |  | ފަޔަރ ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޝަން ސިޓީ (ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން) |
| Document stating any conditions issued under a temporary license has been met if any. | ☐ |  |  | ވަގުތީ ލައިސަންސްގައި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ވާ ނަމަ، އެކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް. |

Annex 4 A – Commissioning report template (Sewerage)

(Only for newly developed resorts)

Commissioning Completion Certificate for Sewerage Systems

| Project Name |  |
| --- | --- |
| Project Contractor |  |
| Consultant (if applicable) |  |
| Client (Owner) |  |
| Operator |  |

| Pre-Commissioning (Dry Run) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Pump Stations |  |  |  |  |  |  |  |
| (*Status of pump station- includes the functionality of 2 pumps) |  |  |  |  |  |  |  |
| PS No. | Status | PS No. | Status | PS No. | Status | PS No. | Status |

| Outfall Pump Station (Total Pumps) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pump No. | Status | Remarks |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. | Status |  | Remarks |  |
| Valve Chambers |  |  |  |  |  |  |  |
| Float switches |  |  |  |  |  |  |  |
| Control Panel |  |  |  |  |  |  |  |
| STP |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Power (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Backup Genset (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre- Commissioning Date |  |  |  |  |  |  |  |

| Pre-Commissioning Completed By | Client (Owner) | Operator | Contractor | Consultant (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |
| Official Stamp |  |  |  |  |

Note: Only after a successful pre-commission, the final commissioning should be initiated.

| Final Commissioning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Pump Stations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*Status of pump station- includes the functionality of 2 pumps and float switches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS No. | Status |  | PS No. | Status | PS No. | Status | PS No. | Status |
| Additional Comments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outfall Pump Station (Total Pumps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pump No. | Status | Remarks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Additional Comments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | No. | Status | Remarks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valve Chamber |  |  |  |  |
| Control Panel |  |  |  |  |
| Float switches |  |  |  |  |
| Alarms |  |  |  |  |
| Pump Station Boundary Wall |  |  |  |  |
| STP |  |  |  |  |
| Pump Station Leak Test |  |  |  |  |
| Network Leak Test |  |  |  |  |
| 30% sewer flow to each PS |  |  |  |  |
| Building Connection Level (Toilet to Inspection Chamber) |  |  |  |  |
| Sewer Outfall (Visual Inspection) |  |  |  |  |
| Total Power (kW) |  |  |  |  |
| Backup Genset (kW) |  |  |  |  |
| Jetting vehicle |  |  |  |  |
| Final Commissioning Date |  |  |  |  |

Note:

- Components in the commissioning list are subjected to vary depending on the system; but the main template of the commissioning completion certificate shouldn’t be changed.

| Final Commissioning Completed By | Client (Owner) | Operator | Contractor | Consultant (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |
| Official Stamp |  |  |  |  |

Note: Components in the commissioning list are subjected to vary depending on the system; but the main template of the commissioning completion certificate shouldn’t be changed

Annex 4 B – Commissioning report template (Water)

(Only for newly developed resorts)

Commissioning Completion Certificate for Water Supply Systems

| Project Name |  |
| --- | --- |
| Project Contractor |  |
| Consultant (if applicable) |  |
| Client (Owner) |  |
| Operator |  |

| Pre-Commissioning (Functional Test) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No | Status | Remarks |
| Borehole Depth (m) |  |  |  |
| Borehole Pump / Feed Intake Pump |  |  |  |
| RO Plant 1 |  |  |  |
| RO Plant 2 |  |  |  |
| Rainwater Treatment System |  |  |  |
| High Pressure Pump |  |  |  |
| Transfer Pump |  |  |  |

| Distribution Pump |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlorine Dosing Pump |  |  |  |
| Control Panel |  |  |  |
| Storage Tank 1 (Inspection) |  |  |  |
| Storage Tank 2 (Inspection) |  |  |  |
| Brine Pump |  |  |  |
| Water meter testing |  |  |  |
| Network Leak Test |  |  |  |
| Pipe Pressure Test |  |  |  |
| Storage Tank Leak Test |  |  |  |
| Total Power (kW) (Full operation) |  |  |  |
| Backup Genset (kW) |  |  |  |

| Additional Comments |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pre- Commissioning Date |  |  |

| Pre-Commissioning Completed By | Client (Owner) | Operator | Contractor | Consultant (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |
| Official Stamp |  |  |  |  |

Note: Only after a successful pre-commission, the final commissioning should be initiated.

| Final Commissioning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No | Status | Remarks |
| Borehole Pumps / Feed Intake Pumps |  |  |  |
| Sand filter / Multimedia filter |  |  |  |
| Bag filter |  |  |  |
| Carbon filter |  |  |  |
| RO Plant 1 |  |  |  |
| RO Plant 2 |  |  |  |
| Rainwater Treatment System |  |  |  |
| High Pressure Pump |  |  |  |
| Transfer Pump |  |  |  |
| Distribution Pump |  |  |  |

| Chlorine Dosing Pump |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Panel |  |  |  |
| Flow meters |  |  |  |
| Pressure gauges |  |  |  |
| TDS/Conductivity meter |  |  |  |
| Storage Tank (Structural and Visual checks) |  |  |  |
| Degasifier |  |  |  |
| Washouts / Flushing Points |  |  |  |
| Water Meter Testing |  |  |  |
| Non-Return Valve |  |  |  |
| Network Leak Test |  |  |  |
| Pipe Pressure Test |  |  |  |

| Storage Tank Leak Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brine pump |  |  |  |  |
| Brine Outfall (Visual Inspection) |  |  |  |  |
| Total power (kW) |  |  |  |  |
| Backup Genset (kW) |  |  |  |  |
| Water testing Lab |  |  |  |  |
| Water Testing Equipment and Reagents’ |  |  |  |  |
| Additional Comments: |  |  |  |  |
| Final Commissioning Date |  |  |  |  |

| Final Commissioning Completed By | Client (Owner) | Operator | Contractor | Consultant (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |
| Official Stamp |  |  |  |  |

Note: Components in the commissioning list are subjected to vary depending on the system but the main template of the commissioning completion certificate should not be changed.

.

Annex 5 – Water and Waste Water testing parameters

WATER TEST REQURIMENT FOR OPERATING LICENSING APPLICATION

For the application of Temporary and Permanent Operating License for Water Supply system the following parameters should be evaluated from an ISO-Certified Laboratory.

- Water Testing Requirement for Temporary Operating License

| Parameter | Reference range |
| --- | --- |
| Physical Appearance | Clear & Colorless |
| pH | 6.5 - 8.5 |
| Free Chlorine | 0.04 - 0.2 mg/l |
| Electrical Conductivity (max allowable range) | <1000 µs/cm |
| Electrical Conductivity (recommended range) | 300 - 700 µs/cm |
| Total Coliform | 0/100ml CFU |
| Fecal Coliform | 0/100ml CFU |
| Turbidity | <1 NTU |
| Total Dissolved Solids (max allowable range) | <500 mg/L |
| Total Dissolved Solids (recommended range) | 150 - 350 mg/L |

- Water Testing Requirement for Permanent Operating License

| Parameter | Reference range |
| --- | --- |
| Physical Appearance | Clear & Colorless |
| pH | 6.5 - 8.5 |
| Free Chlorine | 0.04 - 0.2 mg/l |
| Electrical Conductivity (max allowable range) | <1000 µs/cm |
| Electrical Conductivity (recommended range) | 300 - 700 µs/cm |
| Total Coliform | 0/100ml CFU |
| Fecal Coliform | 0/100ml CFU |
| Turbidity | <1 NTU |
| Total Dissolved Solids (max allowable range) | <500 mg/L |
| Total Dissolved Solids (recommended range) | 150 - 350 mg/L |
| Total Hardness | <75 mg/l |
| Hydrogen Sulfide | 0.05 mg/l |
| Suspended Solids | 5-750 mg/L |
| E. Coli | 0/100ml CFU |

The validity of the Water Test results will be for 45 days from the date of sampling

WASTEWATER TEST REQURIMENT FOR OPERATING LICENSING APPLICATION.

For the application of Temporary and Permanent Operating License for Sewerage system the following wastewater parameters should be tested from an ISO-Certified Laboratory.

| Parameter | Reference range |
| --- | --- |
|  | Effluent |
| pH | 6.5 - 8.5 |
| Temperature (°C) | Ambient |
| BOD5 (mg/l) | <20 |
| COD (mg/l) | <100 |
| Oil and Grease (mg/l) | <10 |
| Nitrate (mg/l) | <10 |
| Phosphate (mg/l) | <10 |
| Ammonia (mg/l) | 1.5 - 2 |
| Total Suspended Solids | <30 |

NOTE:

- Although parameters in Sewer systems without the STP might not comply to the above-mentioned reference ranges, please conduct the test for all the above parameters.

- For sewer system with the STP the effluent quality must comply with above-mentioned reference ranges.

Annex 6 – Fees for Facility Registration

| Part 1: General |  |
| --- | --- |
| Services | Price |
| Amendment/Renewal | MVR 5,000.00 |
| Transfer | MVR 1,000.00 |
| Cancellation | MVR 100.00 |
| Re-issuing of Permit | MVR 350.00 |
| Re-issuing of Registration | MVR 500.00 |

| Part 2: Power |  |
| --- | --- |
| Category | Price |
| P1. Power Generation Facility (Conventional) | MVR 1,000.00 |
| P2. Transmission/Distribution Network | MVR 1,000.00 |
| P3. Power Generation Facility (Renewable) | MVR 250.00 |
| P4. Backup/Temporary/Standby Generation | MVR 1,000.00 |

| Part 3: Water |  |
| --- | --- |
| Category | Price |
| P1. Standalone Desalination Plant / Water Treatment Plant | MVR 1,000.00 |
| P2. Distribution Network with water production plants | MVR 1,000.00 |
| P3. Rainwater harvesting with distribution network | MVR 1,000.00 |
| P4. Standalone Rainwater harvesting system | MVR 500.00 |

| Part 4: Sewerage |  |
| --- | --- |
| Category | Price |
| F1. Sewerage System | MVR 1,000.00 |

Annex 7 – Fees for Operating License

| Part 1: General |  |
| --- | --- |
| Service | Price |
| Amendment/Renewal | MVR 5,000.00 |
| Cancellation | MVR 100.00 |
| Re-issuing of Permit | MVR 350.00 |
| Re-issuing of License | MVR 1000.00 |

| Part 2: Power |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Category | Duration | Permanent (Annually) | Temporary |
| A2. Commercial & Industrial | 5 - 10 years | MVR 25,000.00 | MVR 30,000.00 |
| B1. Independent Power Producer | 5 - 10 years | MVR 20,000.00 | MVR 25,000.00 |
| B2. Network/Infrastructure Operation | 5 - 10 years | MVR 20,000.00 | MVR 25,000.00 |

| Part 2: Water |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Category | Duration | Permanent (Annually) | Temporary |
| W-A2. Commercial & Industrial | 5 - 10 years | MVR 25,000.00 | MVR 30,000.00 |
| W-B1. Independent Water Producer | 5 - 10 years | MVR 20,000.00 | MVR 25,000.00 |
| W-B2. Network/Infrastructure Operation | 5 - 10 years | MVR 20,000.00 | MVR 25,000.00 |
| W-B4. Rainwater Harvesting and Distribution (without a network) | 5 - 10 years | MVR 5,000.00 | MVR 15,000.00 |

| Part 2: Sewerage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Category | Duration | Permanent (Annually) | Temporary |
| W-A2. Commercial & Industrial | 5 - 10 years | MVR 25,000.00 | MVR 30,000.00 |
| W-B3. Independent Sewerage Treatment plant | 5 - 10 years | MVR 20,000.00 | MVR 25,000.00 |